様式第六（第八条関係）

様式第七（第九条関係）

様式第八（第十条関係）

設　　　置

特定施設　使　　　用　　届出書

の構造等変更

年　　　月　　　日

新見市長　　　　　　様

申請者

住　所

氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名

電話番号（　　　　　）　　　　　　－

下水道法第12条の3第1項

下水道法第12条の3第2項

下水道法第12条の3第3項

下水道法第12条の4

特定施設の設置

特定施設

特定施設の構造等の変更

の規定により、　　　　　　　　　　　　　について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ※ 整理番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | ※ 受理年月日 |  | 年 月 日 |
| 特定施設の種類 |  | ※ 施設番号 |  |  |
| △ 特定施設の構造 | 別紙1のとおり | ※ 審査結果 |  |  |
| △ 特定施設の使用の方法 | 別紙2のとおり | ※ 備 考 |  |  |
| △ 汚水の処理の方法 | 別紙3のとおり |  |  |  |
| △ 下水の量及び水質 | 別紙4のとおり |  |  |  |
| △ 用水及び排水の系統 | 別紙のとおり |  |  |  |

備考 １ 申請者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。

２ △印の欄の記載については、別紙によることし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

３ ※印の欄には、記載しないこと。

４ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむをえないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

１　特定施設の構造

別紙１

| 施 設 名 (特定施設番号) |  | （ － ） | （ － ） | （ － ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  |  |  |  |
| 構 造 | 材質 |  |  |  |
|  | 形状 | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり |
|  | 主要寸法 |  |  |  |
| 能 力 |  |  |  |  |
| 設 置 数 |  |  |  |  |
| 主要機械又は 主要装置の配置 |  | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり |
| 新設変更の 着手予定 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 完 成 予 定 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| その他参考事項 |  |  |  |  |

備考　「構造」及び「能力」の欄の記載については、詳細な図面を利用して、その概要を明記すること。

２　特定施設の使用の方法

別紙２

| 施 設 名 (特定施設番号) | （ － ） | （ － ） | （ － ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり |
| 操業の系統 | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり |
| 一日の使用時間 | 時から 時まで 連続( 時間毎) 時間/日 | 時から 時まで 連続( 時間毎) 時間/日 | 時から 時まで 連続( 時間毎) 時間/日 |
| 使用の季節的 変動の概要 |  |  |  |
| 原材料の種類、 使用方法及び量 |  |  |  |
| 廃液の分離方法 |  |  |  |
| 使用時の汚水量 及び水質 | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり |
| その他記載事項 |  |  |  |

備考　「使用時の汚水量及び水質」の欄の記載については、別図によることとし、操業系統の図面とかねて記入しても良い。

３　汚水の処理の方法

別紙３

| 汚水処理施設名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汚水処理施設の 設置場所 | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり |
| 着工予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 完成予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 汚水処理施設の 種類、型式、構造、 主要寸法及び能力並びに処理の方法 |  |  |  |
| 汚水の処理の系統 | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり |
| 汚水の集水及び 導水の方法 | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり |
| 汚水処理施設の 使用時間及びその季節的変動の概要 | 時から 時まで 連続( 時間毎) 時間/日 | 時から 時まで 連続( 時間毎) 時間/日 | 時から 時まで 連続( 時間毎) 時間/日 |
| 汚水の処理に要する消耗資材の一日当たりの用途別使用量 |  |  |  |
| 処理前後の 水量及び水質 | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり |
| 残渣の種類、量及びその処理の方法 |  |  |  |
| 排除場所 |  |  |  |
| その他記載事項 |  |  |  |

備考

１　「汚水の集水及び導水の方法」の欄の記載については、別図によることとし、特定施設から汚水処理施設

に至る導水路並びに工場内の排水経路を明らかにすること。

２　「処理前後の水量及び水質」の欄の記載については別図によることとし、「汚水の集水及び導水の方法」の欄の図面に記入しても良い。

４　下水の量及び水質

| 排水口 別紙４ 排水量 項目及び排除基準 |  |  | No.１ |  | No.２ |  | No.３ |  | 総合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通常 m3/日 | 最大 m3/日 | 通常 m3/日 | 最大 m3/日 | 通常 m3/日 | 最大 m3/日 | 通常 m3/日 | 最大 m3/日 |
| 温度 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水素イオン濃度(pH) |  | 5～9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮遊物質(SS) |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 動植物油脂類含有量 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窒素含有量 |  | 240(80) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燐含有量 |  | 32(8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沃素消費量 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有機燐化合物 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物 |  | 検出されないこと |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チウラム |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シマジン |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ほう素及びその化合物 |  | 10(230) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ふつ素及びその化合物 |  | 8(15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フェノール類 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 銅及びその化合物 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亜鉛及びその化合物 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄及びその化合物(溶解性) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| マンガン及びその化合物(溶解性) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| クロム及びその化合物 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考

１　単位は、温度（℃）、水素イオン濃度（水素指数）、ダイオキシン類濃度（pg-TEQ/ℓ）を除き全てmg/ℓ。

２　通常の総合排水量が50m3/日未満の事業場については、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）、窒素含有量及び燐含有量の排除基準は適用されない。

３　窒素含有量及び燐含有量の（　）内の数値は児島湖流域関連処理区に係る排除基準。

４　ほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物の（　）内の数値は岡東処理区に係る排除基準。